### 附件：

太阳能路灯报价单

| 项目（配件） | 参考规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 光源 | 30W LED灯 |  |
| 太阳能板 | 60W 尺寸：670*670*30mm |  |
| 电池 | 锂电池 30Ah 12V 太阳能专用防水三元锂电池，内置于灯体内 |  |
| 控制器 | 10A 防雷击 |  |
| 灯杆 | 上白底蓝、6m热镀锌铁管、上口径60mm、下口径132mm、壁厚3.0mm |  |
| 基座安装 | 孔穴尺寸为：长50厘米×宽50厘米×深70厘米。混凝土灌注、钢筋地笼 |  |
| 质保期 | 质保2年，终身维护 | 交质保金百分之三（合同金额） |
| 含税单价（含运输、安装、税费） |  | 包工包料 |

公司名称（盖章）：

年   月   日